## 药融园食堂新增装修项目
药融园国营食堂新增装修项目清单
序号 | 项目名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注
一、药融园食堂新增铝合金纱窗网及不锈钢纱网门
1 | 推拉新型外挂无轨铝合金纱网 | 高1.285m*宽0.885m*11扇 | 12.51 | ㎡ | 推拉新型铝合金纱窗；无轨铝合金型材、金钢纱网、五金配件、等材料及加工制作安装。
2 |  | 高0.83m*宽0.85m*1扇 | 0.71 | ㎡
3 | 二节上下滑动型铝合金金钢纱网 | 高1.26m*宽1m*4扇 | 5.04 | ㎡ | 二节上下滑动型铝合金纱窗；滑轨型铝型材、金钢纱网、五金配件、等材料及加工制作安装。
4 |  | 高1.26m*宽0.86m*3扇 | 3.25 | ㎡
5 |  | 高1.26m*宽1.525m*1扇 | 1.92 | ㎡
6 | 三节上下滑动型铝合金金钢纱网 | 高1.35m*宽0.595m*2扇 | 1.61 | ㎡ | 三节上下滑动型铝合金纱窗；滑轨型铝型材、金钢纱网、五金配件、等材料及加工制作安装。
7 | 不锈钢金钢纱网门 | 1.36m*1.995m | 1 | 樘 | 不锈钢方通、金钢纱网，加工焊接及安装。
8 |  | 0.89m*2.05m | 1 | 樘
二、消防管道刷漆翻新
1 | 消防管道清理及刷漆翻新 | φ125㎜ | 14.2 | m | 净味水性白色瓷漆、管道清理及刷漆人工费。
2 |  | φ100㎜ | 7.8 | m
3 |  | φ80㎜ | 22.2 | m
4 |  | φ50㎜ | 18 | m
5 |  | φ32㎜ | 53 | m
三、餐厅包厢打造
1 | 改排污管 | φ75㎜ | 6 | 处 | 材料及改管人工费
2 | 更换地板砖 | 60㎝*60㎝ | 6 | 块 | 人工凿除旧地板、重新铺贴瓷砖，材料及人工
3 | 铝扣板吊顶 | 5.25m*4.2m | 22.05 | ㎡ | 轻钢龙骨、铝收边线条、60*60铝扣板，材料及安装人工
4 | 平板灯 | LED-35W | 3 | 个 | LED铝平板灯及安装
5 | 窗帘盒 |  | 2.5 | m | 实木面漆板、封边条及木工制作安装费
6 | 布艺窗帘 | 2.5m*2.8m | 7 | ㎡ | 遮光布艺窗帘制作及安装
7 | 线路增容 |  | 1 | 项 | 加大包厢用电线路、6㎡单股铜芯线及线路改造人工
四、打菜区墙面贴瓷砖
1 | 结构胶 |  | 1.5 | 件 | 中性瓷白6677结构胶
2 | 内墙砖 | 30㎝*60㎝ | 80 | 块 | 30*60釉面内墙砖
3 | 铺砖人工费 | 18.33m*0.79m | 14.48 | ㎡ | 铺贴人工费
4 | 不锈钢压角线条 |  | 18.33 | m | S304不锈钢压边条
五、厨房抽油烟机改造
1 | 封排风口 |  | 2 | 个 | 1.5PVC板、结构胶及人工费
2 | 离心抽风机 | 三相-4KW | 1 | 台 | 上海越锣离心风机
3 | 制作风机支架 |  | 1 | 个 | 40镀锌角钢加工焊接
4 | 制作吸风口连接件 |  | 1 | 个 | 1.5钢板加工焊接、烤漆
5 | 制作排风口连接件 |  | 1 | 个 | 1.5钢板加工焊接、烤漆
6 | 排风管 | φ300㎜ | 1 | 条 | φ300㎜PE波纹管、结构胶
7 | 铜芯电缆 | 3*2.5㎡ | 32 | m | 国标3*2.5㎡铜芯电缆
8 | 空开 | 3P-32A | 1 | 个
9 | 离心机安装 |  | 1 | 项 | 辅材、运输、人工搬运上楼及安装调试
六、其他项目
1 | 不锈钢挡鼠板 | 1.87m*0.5m | 1 | 块 | 1.0不锈钢板、裁剪、压制、焊接及安装。
2 |  | 0.87m*0.5m | 1 | 块 | 1.0不锈钢板、裁剪、压制、焊接及安装。
3 |  | 0.83m*0.5m | 1 | 块 | 1.0不锈钢板、裁剪、压制、焊接及安装。
4 | 洗澡间安装大理石挡水条 |  | 1.46 | m | 人造大理石挡水条、结构胶及安装人工费
5 | 砌拖把池及批荡 | 长2.28m*宽0.55m*高0.4m | 1 | 个 | 红砖、细石粉、水泥及人工费
6 | 贴拖把池瓷砖 | （2.28+0.55*2）+0.4+(0.38*2+1.98)*0.34+(0.6+0.6+2.28)*0.15+1.98*0.6 | 6.42 | ㎡ | 30*60釉面砖、水泥及铺贴人工费。
7 | 拖把池加装排水阀及水龙头 |  | 1 | 项 | φ25PPR热熔管、热熔管管件、不锈钢小龙头、φ50PVC管、φ50PVC快开阀、PVC管专用胶水，材料及安装费。
8 | 厨房灶台旁改造排水沉渣口 |  | 1 | 处 | 人工切割、凿购、水泥砂浆批荡及清理垃圾
9 | 不锈钢拉手 | 长50㎝ | 1 | 付 | 不锈钢璃门拉手。
10 | PVC弧形线槽 | 5㎝*200㎝ | 1 | 条 | 加厚PVC明装线槽。
11 | 不锈钢防盗门锁 |  | 1 | 套 | 维修更换厨房工人宿舍门锁
12 | 全铜门锁芯 |  | 1 | 个 | 更换厨房工人宿舍门锁芯