附件：运维设备清单

| 项目 | 运维地点 | 运维设备 | 厂家 | 数量（台） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 在线监测设施运维服务项目 | 药融园一期污水站出水口 | COD水质在线分析仪 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
|  |  | 氨氮水质在线分析仪 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
|  |  | 总磷水质在线分析仪 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
|  |  | 总氮水质在线分析仪 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
|  |  | PH仪 | 重庆尚捷仪器仪表有限公司 | 1 |
|  |  | 流量计 | 北京九波超声迪科技有限公司 | 1 |
|  |  | 数采仪 | 广州化一环境科技有限公司 | 1 |
|  | 江南污水厂（二期）出水口 | COD水质在线分析仪 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
|  |  | 氨氮水质在线分析仪 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
|  |  | 总磷水质在线分析仪 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
|  |  | 总氮水质在线分析仪 | 四川碧朗科技有限公司 | 1 |
|  |  | PH仪 | 重庆尚捷仪器仪表有限公司 | 1 |
|  |  | 流量计 | 北京九波超声迪科技有限公司 | 1 |
|  |  | 数采仪 | 广州化一环境科技有限公司 | 1 |